## Összesítő
Szigetmonostor Közösség Önkormányzata térfigyelő rendszer bővítése
Cím : térfigyelő rendszer bővtése |  | Kelt: 2021. év 10. hó 29. nap
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. GE-1 terv szerinti oszlop |  | 0 | 0
2. GE-2 terv szerinti oszlop |  | 0 | 0
3. GE-3 terv szerinti oszlop |  | 0 | 0
4. GE-4 terv szerinti oszlop |  | 0 | 0
5. GE-5 terv szerinti oszlop |  | 0 | 0
6. GE-6 terv szerinti oszlop |  | 0 | 0
7. GE-7 terv szerinti oszlop |  | 0 | 0
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## GE-1 terv szerinti oszlop
Ssz. | Tétel szövege |  |  | Egységár
|  | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj Összesen | Anyag és díj összesen
ELOSZTÓK
1. | MI 1212-U Méretlen oldali kismegszakító szekrény modul, IP65, 300x300x170mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Fémszekrény zárható IP65 kivitelű 300x300mm-es (pl: RS PRO - 189-6589) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Fővezetéki sorkapocs 25mm2 -ig | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Áramkorlátozó áramszolgáltató álltal elhelyezett - vagy szolgáltató által megjelölt típus | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Weidmüller Sorkapocs (z/s, kék, bézs) 4mm2-ig | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Leválasztó főkapcsoló, 32A , 2P (fázis, nulla) , (Schrack pl:AZ200242) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Túlfeszültség levezető, Schrack (pl: IS211221-A) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Kombinált megszakító, B6A 30mA, Schrack (pl: BO618606) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Tápegyés , 230V-12V DC, Schrack (pl: LP411205) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| ELOSZTÓK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VEZETÉKEK KÁBELEK
10. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NYY-J 3x1,5 mm2 | 14 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NFA 1x16mm2 | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. MKH 1x2,5mm2 | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| VEZETÉKEK KKÁBELEK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK SZERELÉSI ANYAGOK
13. | Hikvison kültéri kamera (pl: Hikvision DS-2CE16U1T-ITF 8MP TVI/AHD/CVI/960H Turbo HD kamera) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14. | kamera tartó konzol 0.5m kinyúlással | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15. | rögzítő készlet hensel szekrényhez oszlopra szereléshez | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16. | rögzítő készlet fémszekrény oszlopra szereléshez | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17. | rögzítő készlet kameratartó konzol oszlopra szereléshez | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 40mm védőcső tartó szerkezettel | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
19. | 25mm gégecső tartó szerkezettel | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Tömszelence | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| SZERELVÉNYEK SZERELÉSI anyagok Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DOKUMENTUMOK
21. | EBF Első Biztonsági Felülvizsgálat | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Megvalósulási dokumentáció "D" terv | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Áramszolgáltató ügyintézés - külön megyegyezés alapján | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| DOKUMENTUMOK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## GE-2 terv szerinti oszlop
Ssz. | Tétel szövege |  |  | Egységár
|  | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj Összesen | Anyag és díj összesen
ELOSZTÓK
1. | MI 1212-U Méretlen oldali kismegszakító szekrény modul, IP65, 300x300x170mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Fémszekrény zárható IP65 kivitelű 300x300mm-es (pl: RS PRO - 189-6589) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Fővezetéki sorkapocs 25mm2 -ig | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Áramkorlátozó áramszolgáltató álltal elhelyezett - vagy szolgáltató által megjelölt típus | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Weidmüller Sorkapocs (z/s, kék, bézs) 4mm2-ig | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Leválasztó főkapcsoló, 32A , 2P (fázis, nulla) , (Schrack pl:AZ200242) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Túlfeszültség levezető, Schrack (pl: IS211221-A) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Kombinált megszakító, B6A 30mA, Schrack (pl: BO618606) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Tápegyés , 230V-12V DC, Schrack (pl: LP411205) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| ELOSZTÓK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VEZETÉKEK KÁBELEK
10. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NYY-J 3x1,5 mm2 | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NFA 1x16mm2 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. MKH 1x2,5mm2 | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| VEZETÉKEK KKÁBELEK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK SZERELÉSI ANYAGOK
13. | Hikvison kültéri kamera (pl: Hikvision DS-2CE16U1T-ITF 8MP TVI/AHD/CVI/960H Turbo HD kamera) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14. | kamera tartó konzol 0.5m kinyúlással | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15. | rögzítő készlet hensel szekrényhez oszlopra szereléshez | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16. | rögzítő készlet fémszekrény oszlopra szereléshez | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17. | rögzítő készlet kameratartó konzol oszlopra szereléshez | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 40mm védőcső tartó szerkezettel | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
19. | 25mm gégecső tartó szerkezettel | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Tömszelence | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| SZERELVÉNYEK SZERELÉSI anyagok Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DOKUMENTUMOK
21. | EBF Első Biztonsági Felülvizsgálat | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Megvalósulási dokumentáció "D" terv | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Áramszolgáltató ügyintézés - külön megyegyezés alapján | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| DOKUMENTUMOK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## GE-3 terv szerinti oszlop
Ssz. | Tétel szövege |  |  | Egységár
|  | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj Összesen | Anyag és díj összesen
ELOSZTÓK
1. | MI 1212-U Méretlen oldali kismegszakító szekrény modul, IP65, 300x300x170mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Fémszekrény zárható IP65 kivitelű 300x300mm-es (pl: RS PRO - 189-6589) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Fővezetéki sorkapocs 25mm2 -ig | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Áramkorlátozó áramszolgáltató álltal elhelyezett - vagy szolgáltató által megjelölt típus | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Weidmüller Sorkapocs (z/s, kék, bézs) 4mm2-ig | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Leválasztó főkapcsoló, 32A , 2P (fázis, nulla) , (Schrack pl:AZ200242) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Túlfeszültség levezető, Schrack (pl: IS211221-A) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Kombinált megszakító, B6A 30mA, Schrack (pl: BO618606) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Tápegyés , 230V-12V DC, Schrack (pl: LP411205) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| ELOSZTÓK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VEZETÉKEK KÁBELEK
10. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NYY-J 3x1,5 mm2 | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NFA 1x16mm2 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. MKH 1x2,5mm2 | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| VEZETÉKEK KKÁBELEK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK SZERELÉSI ANYAGOK
13. | Hikvison kültéri kamera (pl: Hikvision DS-2CE16U1T-ITF 8MP TVI/AHD/CVI/960H Turbo HD kamera) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14. | kamera tartó konzol 0.5m kinyúlással | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15. | rögzítő készlet hensel szekrényhez oszlopra szereléshez | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16. | rögzítő készlet fémszekrény oszlopra szereléshez | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17. | rögzítő készlet kameratartó konzol oszlopra szereléshez | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 40mm védőcső tartó szerkezettel | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
19. | 25mm gégecső tartó szerkezettel | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Tömszelence | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| SZERELVÉNYEK SZERELÉSI anyagok Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DOKUMENTUMOK
21. | EBF Első Biztonsági Felülvizsgálat | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Megvalósulási dokumentáció "D" terv | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Áramszolgáltató ügyintézés - külön megyegyezés alapján | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| DOKUMENTUMOK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## GE-4 terv szerinti oszlop
Ssz. | Tétel szövege |  |  | Egységár
|  | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj Összesen | Anyag és díj összesen
ELOSZTÓK
1. | MI 1212-U Méretlen oldali kismegszakító szekrény modul, IP65, 300x300x170mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Fémszekrény zárható IP65 kivitelű 300x300mm-es (pl: RS PRO - 189-6589) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Fővezetéki sorkapocs 25mm2 -ig | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Áramkorlátozó áramszolgáltató álltal elhelyezett - vagy szolgáltató által megjelölt típus | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Weidmüller Sorkapocs (z/s, kék, bézs) 4mm2-ig | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Leválasztó főkapcsoló, 32A , 2P (fázis, nulla) , (Schrack pl:AZ200242) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Túlfeszültség levezető, Schrack (pl: IS211221-A) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Kombinált megszakító, B6A 30mA, Schrack (pl: BO618606) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Tápegyés , 230V-12V DC, Schrack (pl: LP411205) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| ELOSZTÓK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VEZETÉKEK KÁBELEK
10. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NYY-J 3x1,5 mm2 | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NFA 1x16mm2 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. MKH 1x2,5mm2 | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| VEZETÉKEK KKÁBELEK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK SZERELÉSI ANYAGOK
13. | Hikvison kültéri kamera (pl: Hikvision DS-2CE16U1T-ITF 8MP TVI/AHD/CVI/960H Turbo HD kamera) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14. | kamera tartó konzol 0.5m kinyúlással | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15. | rögzítő készlet hensel szekrényhez oszlopra szereléshez | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16. | rögzítő készlet fémszekrény oszlopra szereléshez | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17. | rögzítő készlet kameratartó konzol oszlopra szereléshez | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 40mm védőcső tartó szerkezettel | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
19. | 25mm gégecső tartó szerkezettel | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Tömszelence | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| SZERELVÉNYEK SZERELÉSI anyagok Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DOKUMENTUMOK
21. | EBF Első Biztonsági Felülvizsgálat | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Megvalósulási dokumentáció "D" terv | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Áramszolgáltató ügyintézés - külön megyegyezés alapján | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| DOKUMENTUMOK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## GE-5 terv szerinti oszlop
Ssz. | Tétel szövege |  |  | Egységár
|  | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj Összesen | Anyag és díj összesen
ELOSZTÓK
1. | MI 1212-U Méretlen oldali kismegszakító szekrény modul, IP65, 300x300x170mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Fémszekrény zárható IP65 kivitelű 300x300mm-es (pl: RS PRO - 189-6589) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Fővezetéki sorkapocs 25mm2 -ig | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Áramkorlátozó áramszolgáltató álltal elhelyezett - vagy szolgáltató által megjelölt típus | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Weidmüller Sorkapocs (z/s, kék, bézs) 4mm2-ig | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Leválasztó főkapcsoló, 32A , 2P (fázis, nulla) , (Schrack pl:AZ200242) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Túlfeszültség levezető, Schrack (pl: IS211221-A) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Kombinált megszakító, B6A 30mA, Schrack (pl: BO618606) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Tápegyés , 230V-12V DC, Schrack (pl: LP411205) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| ELOSZTÓK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VEZETÉKEK KÁBELEK
10. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NYY-J 3x1,5 mm2 | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NFA 1x16mm2 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. MKH 1x2,5mm2 | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| VEZETÉKEK KKÁBELEK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK SZERELÉSI ANYAGOK
13. | Hikvison kültéri kamera (pl: Hikvision DS-2CE16U1T-ITF 8MP TVI/AHD/CVI/960H Turbo HD kamera) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14. | kamera tartó konzol 0.5m kinyúlással | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15. | rögzítő készlet hensel szekrényhez oszlopra szereléshez | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16. | rögzítő készlet fémszekrény oszlopra szereléshez | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17. | rögzítő készlet kameratartó konzol oszlopra szereléshez | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 40mm védőcső tartó szerkezettel | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
19. | 25mm gégecső tartó szerkezettel | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Tömszelence | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| SZERELVÉNYEK SZERELÉSI anyagok Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DOKUMENTUMOK
21. | EBF Első Biztonsági Felülvizsgálat | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Megvalósulási dokumentáció "D" terv | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Áramszolgáltató ügyintézés - külön megyegyezés alapján | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| DOKUMENTUMOK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## GE-6 terv szerinti oszlop
Ssz. | Tétel szövege |  |  | Egységár
|  | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj Összesen | Anyag és díj összesen
ELOSZTÓK
1. | MI 1212-U Méretlen oldali kismegszakító szekrény modul, IP65, 300x300x170mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Fémszekrény zárható IP65 kivitelű 300x300mm-es (pl: RS PRO - 189-6589) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Fővezetéki sorkapocs 25mm2 -ig | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Áramkorlátozó áramszolgáltató álltal elhelyezett - vagy szolgáltató által megjelölt típus | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Weidmüller Sorkapocs (z/s, kék, bézs) 4mm2-ig | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Leválasztó főkapcsoló, 32A , 2P (fázis, nulla) , (Schrack pl:AZ200242) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Túlfeszültség levezető, Schrack (pl: IS211221-A) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Kombinált megszakító, B6A 30mA, Schrack (pl: BO618606) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Tápegyés , 230V-12V DC, Schrack (pl: LP411205) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| ELOSZTÓK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VEZETÉKEK KÁBELEK
10. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NYY-J 3x1,5 mm2 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NFA 1x16mm2 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. MKH 1x2,5mm2 | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| VEZETÉKEK KKÁBELEK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK SZERELÉSI ANYAGOK
13. | Hikvison kültéri kamera (pl: Hikvision DS-2CE16U1T-ITF 8MP TVI/AHD/CVI/960H Turbo HD kamera) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14. | kamera tartó konzol 0.5m kinyúlással | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15. | rögzítő készlet hensel szekrényhez oszlopra szereléshez | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16. | rögzítő készlet fémszekrény oszlopra szereléshez | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17. | rögzítő készlet kameratartó konzol oszlopra szereléshez | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 40mm védőcső tartó szerkezettel | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
19. | 25mm gégecső tartó szerkezettel | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Tömszelence | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| SZERELVÉNYEK SZERELÉSI anyagok Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DOKUMENTUMOK
21. | EBF Első Biztonsági Felülvizsgálat | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Megvalósulási dokumentáció "D" terv | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Áramszolgáltató ügyintézés - külön megyegyezés alapján | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| DOKUMENTUMOK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## GE-7 terv szerinti oszlop
Ssz. | Tétel szövege |  |  | Egységár
|  | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj Összesen | Anyag és díj összesen
ELOSZTÓK
1. | MI 1212-U Méretlen oldali kismegszakító szekrény modul, IP65, 300x300x170mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Fémszekrény zárható IP65 kivitelű 300x300mm-es (pl: RS PRO - 189-6589) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Fővezetéki sorkapocs 25mm2 -ig | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Áramkorlátozó áramszolgáltató álltal elhelyezett - vagy szolgáltató által megjelölt típus | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Weidmüller Sorkapocs (z/s, kék, bézs) 4mm2-ig | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Leválasztó főkapcsoló, 32A , 2P (fázis, nulla) , (Schrack pl:AZ200242) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Túlfeszültség levezető, Schrack (pl: IS211221-A) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Kombinált megszakító, B6A 30mA, Schrack (pl: BO618606) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Tápegyés , 230V-12V DC, Schrack (pl: LP411205) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| ELOSZTÓK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VEZETÉKEK KÁBELEK
10. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NYY-J 3x1,5 mm2 | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. NFA 1x16mm2 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Műanyag ér köpenyszigetelésű 1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. MKH 1x2,5mm2 | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| VEZETÉKEK KKÁBELEK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK SZERELÉSI ANYAGOK
13. | Hikvison kültéri kamera (pl: Hikvision DS-2CE16U1T-ITF 8MP TVI/AHD/CVI/960H Turbo HD kamera) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14. | kamera tartó konzol 0.5m kinyúlással | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15. | rögzítő készlet hensel szekrényhez oszlopra szereléshez | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16. | rögzítő készlet fémszekrény oszlopra szereléshez | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17. | rögzítő készlet kameratartó konzol oszlopra szereléshez | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 40mm védőcső tartó szerkezettel | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
19. | 25mm gégecső tartó szerkezettel | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Tömszelence | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| SZERELVÉNYEK SZERELÉSI anyagok Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DOKUMENTUMOK
21. | EBF Első Biztonsági Felülvizsgálat | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Megvalósulási dokumentáció "D" terv | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Áramszolgáltató ügyintézés - külön megyegyezés alapján | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| DOKUMENTUMOK Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0